| Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 172 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Детский сад № 172 ОАО «РЖД») | Заместителю начальника Западно-Сибирского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Т.К. Григоровой |
| --- | --- |
| 653205, Кемеровская обл., Прокопьевский р-он, п/ст. Терентьевская, ул. Вокзальная, 1 А. тел. 8-906-980-95-52 |  |
| «11» января 2017 г. №1 |  |

ОТЧЕТ

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, проводимой в соответствии с Распоряжением от 22.01.2016 г. № 11

в отношении частного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 172 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки № 11 от 29.02.2016г., предписание № 3 от 29.02.2016 г.).

| № п/п | Выявленные нарушения согласно предписанию | Принятые меры по устранению выявленных нарушений |
| --- | --- | --- |
| 1 | В производственном помещении пищеблока, в постирочной не оборудована приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. Основание: требование п.8.1 СанПиН 2.4.3049-13 Над электроплитой, являющейся источником выделений тепла и газов, отсутствует локальная вытяжная система вентиляции. Основание: требование п.13.4 СанПиН 2.4.3049-13 | В производственном помещении пищеблока и в помещении прачечной произведена установка приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. Приложений 1 Фото № 1 «Вытяжная система на пищеблоке» Фото № 2 «Вытяжная система в прачечной» |
| 2 | Отделка медицинского кабинета не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию. Основание: требование п.5.1, п.5.2.4.3049-13, п.4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 | Произведен ремонт медицинского кабинета с облицовкой стен керамической плиткой. Приложений 2 Фото № 3 «Медицинский кабинет» |
| 3 | Не проведена массовая предсезонная иммунизация сотрудникам против гриппа. Основание: требование п.19.1 СанПиН 2.4.3049-13, п.8.2, 8.3 СП 3. 1.2.3.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» | Массовая предсезонная иммунизация сотрудникам, относящимся к группе риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ, проведена Приложений 3 Список работников детского сада о постановки прививки против гриппа» |

Заведующий

детским садом №172 ОАО «РЖД»                                                                  И.В. Батакова

Приложение 1

Фото № 1 «Вытяжная система в прачечной»

Приложение 1

Фото № 2 «Вытяжная система на пищеблоке»

Приложение 2

Фото № 3 «Медицинский кабинет»

Приложение 3

«Список сотрудников привитых против гриппа »